项目编号：BA-YY-2020-0625

西安市灞桥区人民医院

全数字中高档彩色多普勒超声诊断仪采购项目

招标文件

西安市灞桥区人民医院

二〇二〇年七月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  合同条款及格式	13

第四章  招标内容及参数要求	20

第五章  评审方法	26

第六章  投标响应文件格式	29

# 第一章  招标公告

一、招标条件

西安市灞桥区人民医院就全数字中高档彩色多普勒超声诊断仪采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需货物的供应商参加投标。

二、项目概况

项目概况：全数字中高档彩色多普勒超声诊断仪  一台  预算：100万元。

项目用途：医院自用

三、供应商资格要求

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人/负责人直接参加投标，须提供本人身份证明及身份证原件）；

3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；

4、参加投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、供应商为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的须提供厂家针对该项目的唯一授权（复印件并加盖公章）；

6、供应商须提供医疗器械经营许可证（或备案凭证）、《医疗器械产品注册证》复印件并加盖公章；

7、本项目不接受联合体投标。

四、招标响应文件的获取

1、获取时间：2020年06月28日到2020年07月03日（上午8：00-下午17：30，双休及节假日除外）。

2、获取方式：

发售方法: 百度登录“西安市灞桥区人民医院官网”下载招标文件如在招标文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线029-83612632。

3、投标书文件前请携带“供应商资格要求”中的资料，在到行政办公三楼找刘院长处审核。

办理地点：西安市灞桥区人民医院财务科。

电话：029-83612632

五、投标响应文件的递交

递交截止时间：纸质标书需密封完好，在开标前一日交至医院；

六、招标时间及地点

招标时间：2020年07月07日14：30分；

招标地点：西安市灞桥区人民医院

开标方式：现场招标

七、其它

1、逾期送达或者未送达指定地点的投标响应文件，招标人不予受理。

2、发布公告的媒介：本次招标公告在西安市灞桥区人民医院官网发布。

八、监督部门

本次招标项目监督部门：医院办公室、

九、联系方式

招标人：西安市灞桥区人民医院

地  址：西安市灞桥街28号

联系人：刘琦

电  话：029-83612632

- 第二章  供应商须知

一.总  则

1.资金来源

1.1本次招标资金已落实到位。

- 名词解释

2.1招标人：西安市灞桥区人民医院

2.2供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标的法人、其他组织。

2.3货物：是指供应商为满足招标文件要求而提供的货物。

3.合格的供应商

3.1供应商基本资格条件:

1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2）法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人/负责人直接参加投标，须提供本人身份证明及身份证原件）；

3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；

4）参加投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5）供应商为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的须提供厂家针对该项目的唯一授权（原件）；

6）供应商须提供医疗器械经营许可证（或备案凭证）、《医疗器械产品注册证》复印件并加盖公章；

7）本项目不接受联合体投标。

以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效标书处理。

3.2单位负责人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目的中同时参与投标，否则均为无效投标文件。

3.3供应商不得直接或间接地与招标人有任何关联，亦不得是招标人的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标文件无效。

3.4供应商必须在西安市灞桥区人民医院购买投标文件，方可参加投标。投标文件售后不退。

3.5本项目不接受联合体投标。

4.投标产品（含服务）的合格性和合法性

4.1投标产品（含服务）应满足招标文件中的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足招标文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、技术支持和文件中规定的其他伴随服务等要求。

4.2招标人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.投标文件内容的真实性

5.1供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标响应文件中所提供的资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的服务、招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 招标内容及参数要求

第五章 评审方法

第六章 投标响应文件构成及格式

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标响应文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评审结果，其风险由供应商承担。

6.3本次招标文件的解释权归西安市灞桥区人民医院。

7.招标文件的修改和澄清

7.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标响应文件编制的，招标人应当在提交投标响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足5日的，招标人应当顺延提交投标响应文件的截止时间。

7.2在投标响应文件递交截止时间3日前，招标人可以视项目具体情况，延长投标截止时间和招标时间，并将新的投标截止时间和招标时间通知所有获取招标文件的供应商。

7.3供应商在收到上述通知后，应立即向招标单位确认。

三.投标响应文件的编制

8. 招标语言和招标货币

8.1供应商提交的投标响应文件以及供应商与招标单位就有关招标的所有来往函电均应使用中文。

8.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

9.投标响应文件的构成

9.1 供应商提交的投标响应文件应包括下列部分的内容：

9.1.1按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标响应函、投标报价表、法定代表人（负责人）授权书。

9.1.2按照招标文件的要求编制的投标方案说明书。

9.1.3按照招标文件供应商须知的要求提交的资格证明文件。

9.1.4招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 本项目不允许提供备选方案，否则，将按照无效投标处理。

9.3 本次招标的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10. 投标响应文件格式

10.1供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标响应文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2按招标文件内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标响应文件，供应商不得缺少或留空于招标文件要求提交的资料或填写的表格中。

11. 投标报价

11.1投标报价：本报价采用投标总价，供应商应在投标报价表中标明完成本次投标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标报价表中标明本次货物及服务的所有单项价格，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

12.证明供应商合格和资格的文件

12.1供应商应按照招标文件要求，在投标响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格，其投标将按无效投标处理。

13.证明服务符合招标文件规定的文件

13.1供应商应在投标响应文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。包括：

（1)服务主要技术指标和性能的详细说明。

（2)逐条对招标文件提出的服务要求和商务要求进行应答，说明所提供服务对文件中的的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

（3)服务内容、服务实施方案等的详细说明。

14.投标文件有效期

14.1投标文件有效期为从递交投标响应文件的截止之日起90天。投标响应文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标响应文件将被视为无效投标而拒绝。

15.投标响应文件的式样和签署

15.1供应商应按照要求,提交壹份投标响应文件正本和贰份投标响应文件副本，报价一览表壹份，每套投标响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。

15.2投标响应文件正本、所有的副本、报价一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本” “报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称等标识。

15.3投标响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权人按规定签署（招标文件中要求响应文件中签章的统一为签字并盖章）。投标响应文件副本可采用正本的复印件。

15.4任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或被授权人在旁边签字方有效。

15.5供应商名称应填写全称。

15.6投标响应文件正本和副本按照招标文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

15.7因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

15.8投标响应文件的副本须和正本保持一致。若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。

四. 投标响应文件的递交

16. 投标响应文件的密封和标记

16.1报价一览表除在投标响应文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的投标报价必须与投标响应文件正本中的报价一览表（报价表）的报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。）

16.2供应商应将投标响应文件正本、所有的副本、报价一览表分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本” “报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称等标识。

16.3外层包装请按以下要求标记：

16.3.1 供应商的全称。

16.3.2 项目名称。

16.3.3正本、副本、报价一览表均需注明：“请勿在2020年  月  日 (招标时间)之前启封”。

16.4如果供应商未对投标响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

17．投标响应文件的递交

17.1供应商应招标日的前一日将全部投标响应文件和投标资料递交至招标单位。

17.2招标单位在招标文件规定的投标响应文件递交截止时间前，只负责投标响应文件的接收、清点、造册登记工作，对其有效性不负任何责任。

17.3无论供应商成交与否，其投标响应文件恕不退还。

18．迟交的投标响应文件

18.1按照招标文件的规定，在递交投标响应文件的截止时间之后送达的投标响应文件，为无效投标响应文件，招标单位将拒绝接收。

19．投标响应文件的修改与撤回

19.1供应商在递交投标响应文件后，不可以修改或撤回其投标响应文件。

五.开标与评审

20.开标

20.1招标单位定于2020年  月   日在西安市灞桥区人民医院院内组织线上视频开标。各投标人在本公司电脑上，提前下载并安装腾讯视频会议客户端，开标前2小时发送会议室账号密码。

21．评审组织及评审原则

21.1按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，依法组建评审小组。评审小组按照招标文件规定的评审方法独立进行评审工作。

21.2评审小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标响应文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对投标响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单；

（5）向招标单位或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

21.3招标单位负责组织评审工作并履行下列职责：

（1）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（2）组织评审小组推选评审组长；

（3）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（4）维护评审秩序，监督评审小组依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（5）核对评审结果；

（6）处理与评审有关的其他事项。

21.4招标文件和投标响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变招标文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在招标时使用任何方式对投标响应文件的实质性内容做任何更改。

21.5在评审期间，对投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容。

21.6如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标响应文件按最大风险进行评审。

21.7投标响应文件的初审（含资格性、符合性审查）

21.7.1评审委员会将审查资格证明文件是否合格齐全，评审小组审查投标响应文件是否完整等。

21.7.2投标响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标响应文件中报价一览表(报价表)内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与投标响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准；

- 投标响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

21.7.3在详细评审之前，根据本须知第22.7.4条的规定，评审小组要审查每份投标响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评审小组决定投标的响应性只根据投标响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.7.4实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）没有按照招标文件要求提供投标响应文件或投标响应文件构成有重大缺项；

2）投标响应文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

5）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的服务；

6）供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

7）投标总报价超过招标文件中公布的预算或者最高限价的，或有选择的报价；

8）投标响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

9）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标投标严重违法失信行为记录名单的；

10）法律、法规规定的其他无效情形。

21.8投标响应文件的详细评审

21.8.1评审小组将按照本须知第22.7.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求进行详细评审。

21.8.2详细评审按照第五章“评审方法”的评审方法进行。

21.2.9成交候选人的确定

评审小组完成评审后，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

22．评审过程的保密

22.1评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

22.2在评审过程中，如果供应商试图在投标响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评审小组和招标单位施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

23．评审方法

23.1本次评审采用以下评审方法中的一种：最低评标价法（详见第五章）。

1）最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

2）综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序。

24．评审程序

按照投标响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

六.定标、成交通知与签约

25．成交程序

25.1评审小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评审小组成员签字确认。

25.2招标人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交单位。

25.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交单位，也可以重新组织招标。

25.4招标人也可以授权评审小组评审后直接确定成交单位。

25.5成交单位确定之后，成交结果将在西安市灞桥区人民医院官网上公告。

25.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

26．成交通知

26.1招标单位向成交单位发出《成交通知书》。

26.2成交通知书对招标人和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出之后，招标人改变成交结果，或者成交单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.成交合同的签订

27.1招标人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和成交单位投标响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和成交单位的投标响应文件作实质性修改。

# 合同条款及格式（范本）

西安市灞桥区人民医院全数字中高档彩色多普勒超声诊断仪采购合同

甲 方：

乙 方：

签订日期：  年   月   日

招标人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：                              ；

2、项目地点：                              ；

二、组成本合同的文件

1、成交通知书、投标响应文件、招标文件、澄清、补充文件；

2、相关服务建议书；

3、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同总价

合同总价（大写）：                            （¥        ）；

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

附分项清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 万元； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表应与招标文件、投标响应文件内容一致。

四、结算方式：

（1）结算单位：银行转账，由招标人以人民币负责结算。

（2）付款方式：

①项目整体验收合格，并完整提供相关资料后，招标人向供应商支付至合同总价的90%；

②质保期结束，经招标人确认如无质量及服务等问题，15个工作日内无息支付剩余合同总价的10%。

五、交货地点及交货期

1、交货地点：招标人指定地点

2、交货期：合同签订后30个日历日内。

六、双方承诺

1、供应商向招标人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2、招标人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标响应文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

供货内容一览表

| 序号 | 名称 | ## 品牌、规格及型号 | ## 原产地及 制造厂名 | ## 单价 | ## 数量 | ## 交付地点 | ## 交付时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、包装要求

1、除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运至招标人指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、每个产品包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

九、运输、安装、调试要求：

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到招标人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（0.5‰）支付招标人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

十、技术支持：

提供全年7×24小时的技术咨询服务,供应商怠于或无法提供技术支持的，招标人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。供应商更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目招标人审核，经同意后方可更换。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出招标人认定的允许范围时，招标人可终止本项目的合作并进行索赔。

十一、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按招标人要求的时间为招标人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十二、技术资料要求：

供应商应向招标人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、备品备件、易损件清单；

8、项目完工后提供验收报告；

9、合同中要求的其他文件资料。

十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1、质保期：项目整体验收合格后不低于1年。

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，招标人须按招标产品主流标准配置或以招标人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。招标人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

2、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

3、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供7*24小时售后服务，2小时响应，并且实现4小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过12小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过24小时，产品维修时间超过3天的，则须提供同档次的备用产品。

4、每年至少二次免费上门维护，回访。

5、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到招标人的通知5个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

6、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

7、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待。

8、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，招标人将拒绝其参加招标人单位的采购项目。且招标人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，招标人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

十四、验收:

由招标人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照招标人要求安装到位、是否按照招标人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标响应文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在招标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿招标人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1）合同文本；

2）投标响应文件及澄清函、投标文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4)产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十五、保密

须严格保密，对工作中了解到的招标人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十六、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到招标人的正常使用，招标人有权单方解除本合同，供应商应无条件向招标人退回已收取的全部合同价款。

十七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十八、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

十九、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

二十、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》的相关条款和本合同约定。

未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足招标人技术要求，招标人有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

二十一、其他（在合同中具体明确）

二十二、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，其中，合同        ，具有同等法律效力。采供双方各执          。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

招标人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人/负责人或其授权         法定代表人/负责人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

- 第四章 招标内容及参数要求

一、货物名称:全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

二、用途说明:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉

三、系统技术规格及概述:

1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

1.1≥21”高分辨率彩色液晶显示器

1.2≥12”彩色液晶彩色触摸屏,  触摸屏可独立调整角度

1.3 控制面板可升降、旋转

1.4※ 主机探头接口≥4个，全激活、大小一致、互通互用

1.5 数字波束形成器

1.6多倍信号并行处理技术

1.7数字化全程动态聚焦

1.8数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

1.9二维灰阶成像单元

1.10谐波成像单元

1.11M型成像单元

1.12彩色M型成像单元

1.13解剖M型成像单元：≥2条取样线

1.14彩色多普勒成像单元

1.15频谱多普勒成像单元

1.16组织多普勒成像单元

1.17自由臂三维成像单元

1.18 3D/4D成像单元

1.20实时宽景成像（支持二维，具备速度提示、图像旋转功能，并支持彩色多普勒、能量多普勒实时宽景，提供证明图片）

1.21空间复合成像

1.22频率复合成像

1.24二维角度独立偏转成像

1.25斑点噪音抑制

1.26扩展成像

1.27二维/彩色双实时对比成像

1.28一键优化，支持独立按键操作

1.29局部放大及全屏放大

1.30穿刺引导功能：支持中位线

1.31穿刺针增强技术

1.32 12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏,可独立调节角度,触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动描迹测量

1.33支持多种探头（腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、浅表探头、腔内探头）

1.34弹性成像单元,具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标

1.35根据不同组织特性,可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）

1.36一键自动快速优化二维、彩色、频谱及造影成像

1.37多语言操作界面,英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

1.38支持语音注释及播放

2、测量/分析和报告

2.1常规测量软件包

2.5频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

2.6专科测量软件包，自动生成报告

2.7腹部测量软件包

2.8妇科测量软件包

2.9产科测量软件包

2.10心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

2.11泌尿测量软件包

2.12小器官测量软件包

2.13儿科测量软件包

2.14血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示，自动生成测量数据, 测量结果参数≥4项。

2.15一般测量:距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

2.16全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科）,自动生成报告

2.17自动产科测量,要求自动测量4项胎儿发育评估指标

2.18 IVF卵泡专业分析软件包,具备专业卵泡评估报告,多项IVF评估指标及发育趋线分析

2.19心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界,无需手动描记。

3、电影回放和原始数据处理

3.1支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放

3.3原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、 灰阶曲线等各种参数的调节

4、存储及数据管理

4.1内置超声工作站

4.2 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

4.3多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出

4.4支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放

4.5支持向后存储和向前存储,时间长度可预置,向后存储5分钟的电影

4.6支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

4.7原始数据处理,支持动、静态图像冻结后,最大可进行32项参数调节。

4.8内置超声工作站硬盘:1T硬盘

4.9多种导出图像格式:动态图像、静态图像以PC格式直接导出,无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时,可进行实时检查,不影响检查操作

5、系统技术参数及要求

5.1二维灰阶成像单元

5.2扫描线：每帧线密度≥230超声线

5.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

5.5 TGC: ≥8段

5.6 LGC: ≥2段

5.7动态范围: ≥160，可视可调（提供图片证明）

5.8增益调节≥100

5.9伪彩图谱: ≥8种

5.10声功率≥100%，步进1

5.11彩色多普勒成像单元

5.12包括速度、能量、方向能量显示等

5.13显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI

5.14增益调节≥100

5.15智能血流追踪技术，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转

5.16彩色基线调节

5.17二维灰阶模式

5.18数字化声束形成器,数字化可变孔径及动态变迹,A/D12bit

5.19接收方式:发射、接收通道1024,多倍信号并行处理

5.20扫描线:每帧线密度≥512超声线

5.21发射声束聚焦:发射≥8段

5.22预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳图像检查条件

5.23最大显示深度:≥36cm（提供图片证明)

5.24 TGC:≥8段,LGC:≥2段

5.25动态范围:≥160（可视可调,提供图片证明)

5.26增益调节:B/M/D分别独立可调,≥100

5.27伪彩图谱:≥8种

5.28频谱多普勒成像单元

5.29 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

5.30显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等

5.32彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节

5.33取样容积：1-20mm

5.34零位移动：≥6 级

5.35快速角度校正

5.36支持频谱自动测量

5.37三维成像单元

5.38渲染模式包括：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray成像、深度渲染模式、反转模式、光影成像等；

5.39智能光源仿真成像技术，通过仿真成像技术对3D/4D立体数据进行仿真渲染，光源位置可调，显示不同动态光源所带来的立体渲染效果

5.40光影成像技术，通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除部分组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，主要适应于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像

5.43断层切片成像，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割

5.44卵泡自动测量，在3D立体数据下，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积

5.45支持Auto face智能胎儿脸部识别，通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织，可减免医生反复采集和剪切操作，提高效率

5.55彩色多普勒模式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

5.56显示方式:B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

5.57取样框偏转:±30度(线阵探头）,并支持快速角度校正

5.58最大帧率:500帧/秒

5.59支持B/C 同宽

5.60频谱多普勒模式

5.61包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

5.62显示方式:B,PW,B/PW,B/C/PW,B/CW,B/C/CW等等

5.63最大速度:7.60m/s(连续多普勒速度:30m/s）

5.64最小速度:≤1 mm /s(非噪声信号）

5.65偏转角度:±30度,并支持快速角度校正

5.66零位移动:≥6 级

5.67支持频谱自动测量

5.68组织多普勒成像

5.69支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像模式（提供图片证明）

6、探头规格

6.1支持探头类型：凸阵、相控阵单晶、线阵、腔内、等

6.2探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段

6.3 凸阵探头: 1.5-5.6MHz

6.4线阵探头: 3.0-12.0 MHz

6.5单晶体相控阵探头: 1.5-5.0 MHz

7、连通性要求

7.1支持移动设备无线传输,要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

7.2支持DICOM3.0接口,具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

视频/音频输入、输出

7.3支持ECG/PCG信号、4个USB接口、DVDR/W刻录光驱

四、外设和附件

1.1耦合剂加热器

1.2腔内探头放置架

五、通过CE、FDA认证

六、维修、培训及其它

1.驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

2.厂家提供专业人员现场操作和培训

七、外部设备

1、图文报告工作站一套

2、UPS延时电源一套

3、抗干扰，防辐射能力强。

# 第五章 评 审 方 法

一．评审方法

按照《中华人民共和国招标投标法》及实施条例，本次评审采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

二、评审标准

2.1初步评审标准：

2.1.1资格评审标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性评审标准：见附件1初步审查要素表

三、评审程序

1.本项目评审按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

（1）投标响应文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐成交候选人名单。

2. 投标响应文件初审

评审小组根据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对投标响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评审小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对投标响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其投标文件。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3. 投标响应文件的澄清

3.1为有助于投标响应文件的审查、比较和评价，评审小组可要求供应商对其投标响应文件中非实质性（投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2有效的书面澄清材料，是投标响应文件的补充材料，成为投标响应文件的组成部分。

3.3评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4. 投标响应文件比较与评价

4.1评审小组应按照招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2如果投标响应文件没有实质性响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

- 四、成交：

1、评审结果报告由评审小组全体成员签字确认。

2、招标人根据评审结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商。

- 附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照 |  | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
|  |  | 授权委托书/法人身份证明 |  | 法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人/负责人直接参加投标，须提供本人身份证明及身份证原件） |
|  |  | 信用记录 |  | 供应商不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商（需提供网站查询结果截图） |
|  |  | 书面声明 |  | 参加投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 供应商资质 |  | 供应商为生产厂家须提供有效的《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的须提供厂家授权原件 |
|  |  | 注册证 |  | 供应商须提供医疗器械经营许可证（或备案凭证）、《医疗器械产品注册证》复印件并加盖公章 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标响应文件中所附证明材料为准，原件备查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标响应文件的签署盖章 | 投标响应文件上法定代表人（负责人）或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标响应文件格式 | 应符合“投标响应文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 投标响应文件份数 | 应符合文件规定的正本、副本的数量 |
|  |  |  | 投标响应文件内容 | 投标响应文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对投标响应文件响应程度 | 按要求响应，不能有任何招标人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 交货期 | 应满足投标响应文件中规定的交货期 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足投标响应文件中的规定 |

# 第六章 投标响应文件格式

- （正本或副本）

项目编号：BA-YY-2020-0623

西安市灞桥区人民医院全数字中高档彩色多普勒超声诊断仪采购项目

- 投标响应文件

供应商名称（公章）

二〇二〇年七月

- 目  录

- 一、投标响应函

- 二、投标报价表

- 三、投标方案说明书

- 四、商务条款偏离表

- 五、资格证明文件

- 六、其它

### 一、投标响应函

致：西安市灞桥区人民医院

根据贵方“                      ”项目的招标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交投标响应文件正本壹份、副本一式  份、报价一览表   份。

我方承诺如下：

1）投标报价为         （人民币）（用文字和数字表示的投标总价）。

2）如果成交，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部投标响应文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在投标有效期内（自招标之日起   天），本投标响应函对我方具有约束力。

5）同意提供贵方可能另外要求的与本招标有关的任何证据和资料。

6）与本招标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（负责人）签字或盖章：

日    期：

### 二、投标报价表

- 2.1报价一览表

项目名称：

| 投标总报价 （元） | 交货期 | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人（负责人）/或被授权人签字：

日    期：

注：本表应按文件规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。

- 2.2投标分项报价表

项目名称：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、报价保留小数点后两位。 2、以上所有价格为考虑产品费、运杂费、安调费、技术培训费、验收费、税金等和完成本项目所产生的所有费用的货物（产品）综合单价。 |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人（负责人）/或被授权人签字：

日    期：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应的投标响应文件。

3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

### 三、投标方案说明书

按照招标文件的要求及评审办法的内容编制的技术响应说明书。

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人（负责人）/或被授权人签字：

日      期：

附表1：

技术规格响应表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求规格 ☆1 | 投标产品响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

公      章：

注:  1.  ☆1指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2.  ☆2 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写，并提供相应的支持文件。

3.     偏离说明填写：优于、满足或低于。

- 四、商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 投标响应文件的商务条款 | 投标响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写招标文件中与投标响应文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，招标文件中商务响应与投标响应文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （单位公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：               （签字）

### 五、资格证明文件

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供。

法定代表人授权书

致：       医院

(供应商名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。 法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称 的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期：自投标之日起90天。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称（公章）

日期：

说明：本授权书有效期自投标之日起不得少于90天，仅限被授权人参加投标时提供。

3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商。（网页查询截图）
    4、参加投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、供应商为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的须提供厂家授权书原件；

6、供应商须提供《医疗器械经营许可证（或备案凭证）》、《医疗器械产品注册证》复印件并加盖公章；

六、其它

依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容